附件1

搬 迁 要 求

搬迁总体要求：设备的搬迁为“交钥匙工程”，中标方应提供拆卸、运输、安装、调试等服务，确保搬迁工作完成后设备能恢复到原使用状态，中标方所提供服务中不包含可能涉及的建筑物拆墙工作，但必要时，需中标方配合实施。

1、设备拆卸前预检：中标方专业拆装工程师在仪器拆卸前进行性能、功能测试。测试完毕后，与采购人指定人员确认设备拆卸前性能、功能指标，填写设备状态确认单。

设备拆卸及包装：中标方专业拆装工程师负责设备拆卸。设备完成拆卸后，与采购人指定人员按照设备的运输安全要求进行包装，并对需要装箱的物品装箱打包，采购人指定人员协助中标方填写装箱单，装箱单放在包装箱内，包装箱外填写并张贴填物品标识单，并对货运提出运送过程中的具体要求。

2、设备运输：货运由中标方负责提供，严格按照中标方拆装服务工程师与采购人提出的运输要求进行货运工作，在运输过程中要求中标方专业拆装服务工程师与采购人指定人员全程随车监督。

3、安装调试：搬迁至目的地后，中标方专业拆装工程师确认设备部件状态良好，在此基础上进行设备的安装与调试，并确保恢复到拆卸前的状态。若中标方专业拆装服务工程师确认设备在运输过程中发生损坏，应立即向采购人提出，并在装车单“运输验收情况”一栏中说明设备损坏情况，如无法恢复设备到拆卸前的状态，由中标方负责，并按设备原值赔偿。

4、设备安装后状态确认：根据安装与调试结果，采购人指定人员判断设备移机后设备性能是否能够达到检测要求，并最终作出移机后设备状态评估，填写设备状态确认单。

5、搬运、安全、人员等要求

5.1搬运要求：

5.1.1、用于装运设备的车辆状况须良好，具有搬运资质、通行许可、保险有效、年检合格。

5.1.2、中标人必须根据仪器设备搬迁要求，提供充足的包装材料，至少包括：纸箱、包装填充物、固定装置等；随车配备足够的搬运工，在指定人员及设备专业拆装服务工程师的指导下，完成装箱、装车工作，并对装车设备进行确认。

5.1.3、如果因设备体积、重量无法通过人力完成装运而需要吊车、叉车等工具的，由中标人安排提供。

5.1.4、根据设备搬运的相关要求，如：防振、防水、防倾斜等，运输车辆随带防雨、固定、填充物及隔离器材等。

5.1.5、按搬运计划搬运。如采购方需临时调整或补充搬运计划，中标人车辆调度、管理人员调拨应急车辆，满足采购方搬运需求。

5.1.6、中标人应协助采购方完成搬运计划的细化与现场管理。

5.1.7、专门安排经验丰富的车辆调度人员进行现场调度，相关负责人现场办公，搬运高峰期增加调度、现场管理人员。

5.1.8、物品装车摆放合理，装车应满载。

5.2、安全要求

5.2.1、有科学、健全的搬运安全制度和措施。

5.2.2、负责安全、按章搬运，保证人身、搬运车辆和财物安全的方案。

5.2.3、做好搬运物品的保护。轻拿、轻放、轻装、轻摆；摆放合理，做好物品固定和隔离，控制车速、平稳行车，避免搬运物品损坏和丢失。做好防雨、防水、防火、防压、防碰。

5.3、车辆、人员要求

5.3.1、要求玻璃检测设备由中国建材检验认证集团公司人员协助搬迁；其他设备建议由专业厂家人员协助搬迁。
5.3.2、严格按操作规程办事。

5.3.3、有提高搬运效率的措施。

5.3.4、严格按照调度实施搬运。
5.3.5、做好异常气候、车辆故障、事故等应急处置工作。
