机械检验中心拟购置设备技术参数
一、设备名称：　恒温恒湿试验箱　
恒温恒湿试验箱技术参数：
1.温度范围：0～150℃；

2温度波动度：±0.5℃
3温度偏差：±1.0℃
4温度均匀度：±1%
5湿度范围：20％～98％RH湿度偏差：±2％RH
    6工作室尺寸（深*宽*高mm）：不小于450*450*500
二、设备名称：　快速多功能电子比重计　
快速多功能电子比重计主要技术参数应完全符合GB/T1033.1-2008标准要求，应用于橡胶、塑胶的密度检测。

技术参数：
1、密度解析：0.0001 g/cm3
2、最大称重：300g  

3、最小称重：0.001g  

4、测量范围：0.0001—99.9999g/cm3
三、设备名称：　冲击试验机　
   冲击试验机主要技术参数应完全符合GB/T 1043.1-2008标准要求。应能更换不同能量冲击摆，配合调整钳口座即可做各种冲击试验。应用于硬质塑料、玻璃钢、增强尼龙等领域。

技术参数：

摆锤能量：7.5J、15J、25J
标度盘最小分度值：1/100
冲击速度：3.8m／s
摆锤扬角：160°

摆锤中心到试样中心距离：380mm
钳口圆角半径：R=1±0.1mm
刀刃圆角半径：R=2±0.5mm
冲击刀刃夹角: 30±l°

摆锤空冲击能量损失:0.5%
四、设备名称：　烘箱　
烘箱主要技术参数：
1电源电压;220V  50HZ
2控温范围:室温～300℃
3温度波动：±1℃
4温度均匀度：±1%
5跟踪报警：+5℃
6工作室尺寸（深*宽*高mm）：不小于450*550*550
