110KV变电站运维服务范围及要求

一、项目概况

国家中低压输配电产品质量监督检验中心110KV变电站位于许昌市永兴东路与许州路交叉口的许昌市供电公司110KV平安站南侧，变电站110KV侧为GIS配置，是正泰电气股份有限公司生产的GFMD-200C，容量200AH；主变压器为西安西变中特生产的SZ-1000/110型1000KVA试验变。110KV变电站低压侧为10KV配电系统，开关柜为正泰集团生产的KYN28A-12(Z)型，断路器为ZN63A-12(VS1)型；其低压交流和直流系统与110KV侧共用，另有一台50KVA所用变。

二、运维工作明细

	项目
	内容
	明细要求

	运行与值守
	值班
操作
调度协调
	1、 人员配置：

值班员3名，站长1名，技术支持团队3名（具有电力工程师，有相关运维经验）
2、人员资质：

值班员：具有高压电工证或高级电工证，有变电站运行值守经验
     站长：具有高压电工证，变电站运行管理、设备维护、试验的经验。
     技术支持：具有电力专业工程师。
3、工资待遇架构。

	维护
	设备维护
	1、设备常规维护
2、设备常规缺陷处理
3、站区内安防                     

4、配合设备大修及技改工作

	定检试验
	GIS气体泄漏检测、
避雷器试验、
蓄电池检测、
综保装置检测、
主变压器检测、
所用变试验、
开关柜试验、
110KV电缆试验
	按照国家关于110KV变电站设备试验相关规定，满足该变电站安全运行的所有试验。


三、运维工作内容

   1、值班巡视：严格按照《国家电网公司变电运维管理规定》执行，配置24小时专职运行人员值守，负责变电站安全运行，值班人员对变电站的线路进行停、送电操作工作，对设备仪器仪表24小时监控；负责日常巡查以及应急故障解决、缺陷处理、记录及检修工作安排。日常巡检及缺陷处理：运行人员负责变电站安全运行巡检，巡检人员对变电站的用电环境、设备运行状况、设备缺陷进行检查；及时反馈发现的运行问题及安全隐患。
    2、定期维保及缺陷处理：工作人员按电力行业工作标准实施，包括日常运行工作中发现的缺陷进行整改、设备维保相关内容的实施。
    3、年度检修（含年度预防性检修试验）：对电气设备进行全面检查、排除故障。具备专业的队伍，先进的检测仪器仪表，对设备进行系统的检查，发现问题及时解决，并出具电力系统认可的试验检测报告。定期做预防性试验，预防电力设备故障的发生，保证电力系统安全运行。
    4、制定变电设备运行管理的各项规章制度、典型倒闸操作票、日常巡查项目记录表和安全工器具的管理工作。
    5、运行值班人员定期进行电气设备安全知识和实操技术培训，做好各项触电、电气火灾的安全预防工作。
6、制定各种紧急事故状态下应急操作方案以及危险点的预测、预控措施。
