氮气发生器技术指标


1、用途













*专用于LC/MS/MS的氮气气源，充分满足LC/MS/MS（安捷伦6460）的持续、安全运行要求。

2、工作条件














2.1 工作电压：230V  50/60Hz  7.0A








2.2 环境温度：5-35℃




3 技术指标










3.1 输出压力≥100psi/6.89bar，能够完全满足多级质谱气源要求。

*3.2 氮气流速、纯度：流速范围0-35L/min 最高纯度可达99.5％。

*3.3具有双压力保护装置：当氮气发生器内部压力异常时，系统具有自我保护功能。

3.4 内置由两台进口空气压缩机集成的超空压系统。

3.5 内置两个大功率对流扇，减轻空压机负担，延长氮气发生器使用寿命。

3.6 耐高湿环境：环境相对湿度≥70％情况下，氮气发生器仍可正常运行。

*3.7 内置消音器及隔音机箱，系统（包括主机和压缩机）噪音水平：≤54dB@1m。

3.8 氮气压力露点低: ≤－40℃。

3.9 无悬浮液体，无邻苯二甲酸酯。

3.10 空压机和氮气发生器连接方式：空压机内置式。（与3.4重复）
*3.11 实际运行时间在线显示，便于维护保养。

*3.12 氮气发生器底部具承重轮及锁扣设计，安放平稳，移动方便。

3.13 配备该设备正常运转所必备的工具包及所需的零配件。

*3.15为保证售后服务质量，投标商需提供针对此项目的原厂授权。

4 维修质保
*4.1 所有售后工作由制造商的原厂专业的工程师负责，工程师提供专业资质。为了更好的服务客户，不接受代理商负责售后工作。

*4.2 质保期一年，无论质保期内外，响应时间不超过24小时。

