淋浴器喷射力性能测试仪技术参数

一、仪器名称:淋浴器喷射力性能测试仪。
二、设备用途：用于淋浴器喷射力项目测试， 符合 GB28378-2019 等相关标准要求。
三、技术参数

1.水路系统提供压力及精度：压力测量分辨率0.001MPa，准确度±1%。
2.力学性能控制及精度：喷射力测量分辨率0.01N，准确度±2%。

四、配置要求

1.配置一个有效容积的水箱，保证实验的正常用水量。水箱配置液位监测装置，可自动供水保证水箱工作水量。
2.配备花洒喷射力独立检测工位。

3.配备相关试验用装夹具。
4.配备水泵及水路系统。

五、售后服务及培训
1. 培训方式：现场培训和外出培训。

培训内容：设备安装调试后，由技术人员对设备操作人员进行现场指导培训，培训内容包括设备的正常操作程序、基本结构、工作原理及维护、注意事项等。
2.质保及维修：质保期1年，从验收合格之日起，该仪器主机及附加配件一年全机质保及免费维修。
六、设备装置示意图见下
[image: image1.png]RhEx

s
H
E:

ass £
s, T8
1—ma AR SPLACRII) 3.
2 M MRALE 0 N~25 N, B R R TR 600 5.
D FHREERMHRRRE b mERR

WA FHALARNNRRRE




机械检验中心
                                           2021.4.12
