附件：

许昌中低压中心申请采购设备汇总表
说明：本表所列设备为根据许昌基地国家局资质认定CMA证书附表中已有资质能力但缺少检测设备的情况汇总得出，设备共计24台。其中低压成套类产品检测设备为3台，元器件类产品检测设备为15台，变压器类产品检测设备为4台,电机类产品设备为2台，参见表1。申请采购设备的详细参数及标准要求等参见表2。

表1  许昌中低压中心申请采购设备汇总表（简表）
	产品类别
	数量/台
	金额/元

	低压成套类
	3
	

	元器件类
	15
	

	变压器类
	4
	

	电机类
	2
	

	合计
	24
	


表2  许昌中低压中心申请采购设备汇总表（详表）
	序号
	标准名称
	条款号
	试验项目
	设备名称
	价格/元
	标准对设备的要求
	备注

	1
	GB/T 10963.1-2005 电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分：用于交流的断路器
	9.8
	温升试验及功耗测量
	毫伏电压表
	1200
	[image: image1.png]9.8.5 DEME
TERET 30 VIRIREE T Rt A b a0 R g b X8 0 B OB S T L RSR
5N
W 1s SRR TR AT 30 VAR
AR AERR A 2R 1 T DL 60 AR I B T 22 B0 ) L FE R 58 o 0 63 SR SRR B R 26 15 BB ML
B 2. LB SRAYERIE AR (T RERE IR 2 L 7 75 B L0 A W B o R B




[image: image2.png]RIS SBMXIE

WERWEE BRBANE
A W
1.<10 3
10<1.<16 3.5
161,25 45
251,32 8
12l =40 7.5
401,50 il
50,63 13
631,100 15
100<11,C125 20






	配套仪表

	2
	GB/T 1094.1-2013
电力变压器第1部分：总则
	11
	变压器压力密封、真空变形试验
	大气压表
	600
	变压器试验测试大气压用


	配套仪表

	3
	GB/T 1032-2012  
三相异步电动机试验方法
	9
	堵转
	电动机堵转工装（定制）
	8000
	用于电动机堵转试验时阻止转子旋转
	配套工具

	4
	GB/T 10963.1-2005 电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分：用于交流的断路器
	9.6
	电击保护


	标准试指(尺寸同无关节试指)
	1000
	[image: image3.png]G R IR (5. 1,6 WH ELIEAE S R I RAHR AR LS R T 9 RN
AT R

R RG340 LR T A MR eI — 1y 83 90",

BB A F AT A 00— TR R B BRI A

ERA— TR MR S E R 0 V.




[image: image4.png]R





	

	5
	GB/T 16917.1-2014

家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器

（RCBO）第一部分:一般规则
	9.6
	验证电击保护
	标准试指(尺寸同无关节试指)
	1600
	[image: image5.png]A LT R O O FLRE R T R e el — A Tl e ) 907
1 0 T T 00— A — o R R B 5 28 K L S

[
HERE R I — T WA e 0% PR R T 40 Vo b 36 7 kB o AR




[image: image6.png]ol
T






	

	6
	GB/T 14711-2013 
中小型旋转电机通用安全要求
	8
	轴向保证载荷试验
	拉力试验拉环配套夹具
	20000
	1.载荷值保持时间至少为15s；            
2.试验机的夹具具有自动定心功能，避免试件承受横向载荷；                          
3.试验时夹头的移动速度不超过3mm/min；   
4.轴向保证载荷0-800kN   
	

	7
	GB/T 14048.3-2017

低压开关设备和控制设备 第3部分：开关，隔离器，隔离开关和熔断器组合电器
	8.3.3.5
	泄漏电流
	泄漏电流测试仪（美瑞克RK2675WM）
	2270
	[image: image7.png]8.3.35

bt Lot 3

PR AR R T 50 V0 0 st R AT MR e DR 3 U o 5 Sk D BROR R

a) FRECH MM MR WA T 20

) WRREERA IR | B T X505 28 01 AT 28 X 8 K BT SR O B X T SR
R ELRTZE

©) PRI A8 L R M T 4 7 8 L 7 2 R 8 B OLONT S U R R T K (DRI
BRI T R I 2 8] i) 72 U0 T A 2 1] 5 A B i) £ S SR ol TR RO T 2 1

ERK R 1.1 fAY H B HIE T AR oL ER T, 0O o R A T AL

—— 3 FEA%HN AC20A AC-20B.DC-20A 5 DC-20B i # , &4 0.5 mA;
Xt F BT A b K f i 28 B 2mA,





	元器件CCC产品都需要做

	8
	GB/T 14048.7-2016

低压开关设备和控制设备 第7-1部分：辅助器件 铜导体的接线端子排
	8.4.4
	验证电压降
	电压降测试仪（曼联仪器FZ-7808，直流100A）
	4880
	[image: image8.png]B 2 B BB AR T SR v PR R, P M P AT O R IR R 4 R 5 MR
B E A R 0.1 1%,




[image: image9.png]4 HFAMRTSGHTAARE FURE AERRRHORREARE

ﬁ!ﬁAﬁﬁ 4 5 6 9 135 17.5 24 32 41 57 76
ﬁiﬁﬁ 101 125 150 192 232 269 309 353 415 520






	

	9
	GB/T 14048.5-2017

低压开关设备和控制设备 第5-1部分：控制电路电器和开关件 机电式控制电路电器
	8.2.4.7

8.2.4.8
	无螺纹型夹紧件的电气特性

无螺纹型夹紧件的老化试验
	电压降测试仪（曼联仪器FZ-7808，交流100A）
	3580
	[image: image10.png]8.2.47 TRGBRRHFNBIFE

AT e GB/T 174642012 TASE AR 09 B8 T, EL B 00 76 00 28 o 1) T A 1 IR R

S 3 O KL S 0 AT AR R

BT AR R IR L TEC 50947
1EC 60947-1,2007+ A1:2010+A2:2014 t 8.2.4.7 i AT &«
B AT P 9 e B AT
B E R 85

R A 8 A e RTTRBRAR] 1 08 K W 6 A D
24 A B

2007+A1,2010 §1F D8





[image: image11.png]Y TRGBEFHOESHERMEBULARBRM
T
prees i
e TR AT RARE R
0.2 1
o0 2
o5 5
ot s
7Y 1o T
o s
15 2
25 B
) 2





[image: image12.png]o TR A R 9 R
R R 15 mV .





	

	10
	GB/T 14048.1-2012

低压开关设备和控制设备
	8.2.4.5
	最大截面的未经处理的圆铜导线的接入能力试验
	模拟量规
	定制（10000）
	[image: image13.png]i 2k

AR

B2 ARMBEEMER
(R8.2.4.5.2/M%




[image: image14.png]£7 BARANBAARORNENR
(R8.2.4.5.1)
FRRE HERS OLE 2
P BHA BB
#A T aRb i
) E£4 300 B Hita b _ Hita
m’ it ] w8 mm
L5 Al 2.4 L5 Bl L9
A N o
2.5 2.5 Az 28 2.0 B 24 s
2.5 1 A3 2.8 2.1 B3 2.7
4 6 Al 3.6 B4 3.5
B - 0
6 10 A5 4.3 4.0 BS 44 hos
10 16 A6 5.4 5.1 B6 | 5.3
16 25 A 7.1 6.3 B 5.9
: o
25 35 A8 |83 7.8 Bs 52 | S
35 50 N 10.2 0.2 B9 100
50 70 Al0 12.3 11.0 Bl 12.0
70 o5 AlL 1.2 15,1 B | 1.0
. 0
95 | 120 ALz 16.2 15.1 BI2 16.0 s
120 ‘\ 150 Al3 18.2 | 17.0 B3 18.0
150 185 ALt 2.2 19.0 Bl 2.0
185 240 AlS 22.2 210 BI5 220 0
240 300 Al6 26.5 24.0 Bl§ 26.0 o

TR ERE AT RO N B P T LR E 2R A 24 AP A BB A A S L

FAF 5N





	元器件CCC产品

	11
	GB/T 7251.5-2017

低压成套开关设备和控制设备第5部分：公用电网电力配电成套设备
	10.2.101.4
	耐扭力的验证
	角铁制成的可水平旋转的框架（定制）
	1000 
	进行此试验要利用一个由60mmX60mmX5mm的角铁制成的可水平旋转的框架，框架臂末端垂直定位件为100mm长。被试成套设备要牢牢固定在其基座上，且框架紧扣其上，以使框架臂末端定位件与成套设备的顶部与壁部相接触。成套设备门关闭，应承受2×1000N的扭力，时间为30s；[image: image15.png]60X 60 X5MME, KAI00 H AR
—
-
wora
’ ]
J— [E—

%

A3 A0 T R PENDA-O OB N RER R E





	设备需定制

	12
	GB/T 7251.5-2017

低压成套开关设备和控制设备第5部分：公用电网电力配电成套设备
	10.2.101.9
	拟嵌入地面的基座的机械强度试验
	基座（定制）
	2000元
	基座的设计包含一个或多个永久性的支架，则应该用数根钢管施加机械力。
[image: image16.png]LB A UML)

g P
nnn

109 EENWBEFRORIER




	

	13
	GB/T 14048.5-2017

低压开关设备和控制设备 第5-1部分：控制电路电器和开关件 机电式控制电路电器
	8.3.3.5
	接通与分断能力试验
	旋转式与按压式控制电路开关元件机械臂
	需定制（5000）
	[image: image17.png]83353 ERFMHTHFXTHMZESIHMES

ATty 0 J2 P BT £ ) e ot AR O JED 28 BRI AT U AR BB
A B 4 B TN 6 050 YRR .
50 WHRAEIEFLE 1.1 4% U T AT IR 10 s3
10 YA O PR AT flE b AT AL O ik Sk 5 4 A 4 T ¢
—990 YHRAETEER R 1 s:
——5 000 YCHEFR 618 H 10 sl i o it 7 52 0 6 0 P D




	辅助配件需定制

	14
	GB/T 14048.7-2016

低压开关设备和控制设备 第7-1部分：辅助器件 铜导体的接线端子排
	8.3.2
	接线端子块安装在支架上的试验
	钢插件
	定制（1000）
	[image: image18.png]832 BRERFREREIR LHRE

TR REAE TR IR T 6 0 U S PSR SR A AT, B O R 0 R
MR R AR R L.

BN 150 mm, AR 3 BN RBKKSR REGNREM, 5 R AER K GB 14048.1—
2012 W 4 HYRLSEAL, SR8 ) i AL 0 O G S 4L, B 1 R ZE B R A 0 100 mm &k, PR
e if o X R A — 5 2 3 BCIARKT G 7

BRA A, BRI T RABNLRN IR LB, GRS,

(0] 0]

|
f e

W
O—n
O—TEARER.

B Z32HERRNRRATE




	长度150mm，直径为1.0、2.8、5.7、12.8、20.5mm的钢插件各2根

	15
	GB/T 22387-2016

剩余电流动作继电器
	8.9
	验证机械电气寿命
	定制设备
	定制（6000）
	[image: image19.png]L SUA AR 500 Y i B IR 3 B 1, 500 Y ol AR A L AL 48 o 8 LB A9 — BB DA T i)
HABHME. 3T 1,001 A MBI TR, LRBRAEVEII N 750 Y AWM F Kb
2 P 28 B A TR A A o T b RS BRI . IS (BB SR At A5 1 7 0 SR A o
AR,




	

	16
	GB/T 10963.1-2005 电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分：用于交流的断路器
	9.13.2
	耐机械应力和撞击
	机械撞击装置
	10000
	[image: image20.png]A N N e N N A A ]
ML — 8 10 men B4 SRIG T 4 6 TCHE 0 HR100 R AR L.
G AR 50+ g I ML fE— 2% 8 o, BERER 0.5 mm 1 F 0

R LR SOUU P B
AT G 7 (1 0005 1) m 48,

S ST AR S R

B ETR (12,720,002 5) mms

—— EHRE (1002 Ny

U (5002.5) N,

B R TRE DRI L IS0 20392,

O R B 0 S R 35 AR R 0 T GOR W B 1.9 N~

2.0 N
F LA IR ERTE 3 175 mm> 115 mn. B 6 mm fOR IS4 R0 LT A E

S 12 RN TR TR R
TAREREERIY10L 1) ke SR &Rt — PRI |
EERBE I
BARNB B LR U 13 PR R b SRR 12 BRI T
PR o B — PR 14 B SRR I PR R TR 12 PR Z R R
5 ARS8 5 1048 AL A O R R L 0 RS M F 4 LR 2 R AR

13 BRTRARNER LRE 1GEMTRRAROEE LG,
SRNEAITR IS 2 G ST 0BT I SRR A0 IF 175 ra <

FUWRE.

8 B 8 5
LR BTS2 T A |
e o A ke PR T A A R BE A0 RO B T AT R

5 rore Q078 FE B



[image: image21.png]Pty

|
|
|
|
|
|

EET

—%a

\7 LN
B0 ARAEHRERS. 12.2





	

	17
	GB/T 16917.1-2014

家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器

（RCBO）第一部分:一般规则
	9.7.6
	连接到主电路的控制电路承受绝缘测量产生直流高压能力
	直流电压电源
	6800
	[image: image22.png]AT IR IRET  RCBO (A A G 2048 b 7 S T A A i A7 50 o e O O i
B 300 PSR SUATF 94

TRRHLIE 600" Vs

UL 6
— RRHBREGS Y

LN

R
R 12' ] mA,

A 15— 4 A 3 2 B R0 T 1 i
itk NIRRT RCBO 13 AT 7 0.9.1.20) M2 )i B .





	

	18
	GB/T 17701-2008

设备用断路器
	9.4.2
	锡焊端头
	锡焊试验设备
	80000
	[image: image23.png]P S S

# GB/T 2424.17—1995 M Ta RERRTHA 8. 1.6.1 TR, MRMEHEAH BIE,
ik 1RHRE 235 CHEM.
9.4.2.2 WA

R GB/T 2424.17—1995 WiRE Th RMRETHA 8. 1.6. 2 WER, WRMEHRH H5HR
&, IBURMEE 350 THEM.

550 0 3k T 9 A48 ) YR 0% B A4 PRI B 28 4051 7€ 2. 0 mm~2. 5 mmm, 3F LR IR A

5skls,
S S R S B R S S S S S S SRS





	

	19
	GB/T 1094.1-2013
电力变压器第1部分：总则
	11.7
	有载分接开关试验
	有载分接开关测试仪
	6000
	可实现对有载分接开关的过渡时间、过渡波形、过渡电阻、三相同期性等参数的测量。


	

	20
	GB/T 1094.1-2013
电力变压器第1部分：总则
	11.1.3 c）
	声级测定
	至少6个声级计（能远程读数的）
	6000
	试验环境应是一个在一反射面之上的近似的自由场。理想的试验环境应是使测量表面位于一个基本不受邻近物体或该环境边界反射干扰的声场内。因此，反射物体（支撑面除外）应尽可能远离试品。

传声器应位于规定轮廓线上，彼此间距大致相等，间隔不得大于1m，至少应设有6个传声器位置。
	

	21
	GB/T 17701-2008

设备用断路器
	9.4.3
	扁平快速连接的插入式连接片
	插套式连接器
	定制（20000）
	[image: image24.png]Y BEEREAE
)

|

i

)

WL R TREEEERES B3 T L2 RMOR T ZASSERH 00R T LIRRERTHO KT SR 08
TR OEE AR MR L RERS.

2, WRAAE R T X AEERAE LR R RN HARTR,

U3 RSB AR 000 DAL B0 A B (R I 6O B U DA e P S R A
MEEHZERHRE .

B4 BT IORRAER LU AREARRORR

PR BELRART

[REEa) T3] BIR) 3]
Zax0s BY) 23
2.8x0.8 B 23
8% o 29
5.3%0.8 78 35
5.5x1.2 [N} o

0091

W 1 B B S A B T



[image: image25.png]9.4.3.2 NREA/HHRE
RA-TEEORREE, CPRAEN—RR 17 FRNHAS. WARERF RR &AW EEE
TR B AR R (R RO BR





	

	22
	GB/T 1094.1-2013
电力变压器第1部分：总则
	11.6
	三相变压器零序阻抗测量
	零序阻抗测试仪
	10000
	零序阻抗应在额定频率下，在短接的三个线路端子与中性点端子间进行测量，以每相欧姆数表示，其值等于3U/I。
试验时abc-o供电、高压绕组开路。
	

	23
	GB/T 14048.7-2016

低压开关设备和控制设备 第7-1部分：辅助器件 铜导体的接线端子排
	8.5
	耐非正常热和火试验
	针焰试验仪（JOOWAY/巨为JW-ZY-100）
	18000
	[image: image26.png]8.5 WIFERAMARE

RS ERRRN

YR GB/T 5169.5—2008 (Y LEZE = MR T 50— 4l Je B AF ERESRIHAT .

BRI S TR, AT R 28 ] LA (R 24 92 LB

BT 2, B THEAE I B2 SR 15 'C~35 C2 I IXHREE 4506 ~75 % Z i fy5F B h
FE 24 b,

Sy FHIA G BRI T R RS BN L BE S M0 B e R WA T
HTFHMEGBE. (LA 3

REEZPL,

A TR B Y 10 mm B AHABI E6— 2 A GRIT 1SO 4046-4.2002 1 4.215, T EAE
12 g/m® ~30 g/m* Z [ H AR, e 2 B AE 5 RO T S T BE R R R0 T 5L (200£5) mm,

BB KA, 3 GB/T 5169.5—2008 P 1a) e, 2 SRR, 45" MOTEHI Y .

TS RAFRIRZ P, B KRB G BEAd (LPE 4) .

RIGHEIN 10 5,3 FAKHRE/NT 1 mm A/RILEB/NF 100 mm? , KIGHED 5 5.

EBFFRIGZIE A A RAHIL T W B R LR nt ] .

g R YR 18] R4 WK A% B T 0 B8 ] L 28 B 0 T S ) A R K g (R BT

FEB AR B R T R FFEIRBE BN T 30 s, MUK BRI T HEE L AR K .

SR, 0 R R v T B b TR B R ORI A AR B 4 4 L, SR MR R B R




[image: image27.png]O—EEER:
Q—RE MBI RHL .

B4 RRAEBMS(AEEEESRFRTENEERE)





	引用通用性试验标准

	24
	GB/T 16917.1-2014

家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器

（RCBO）第一部分:一般规则
	9.23
	验证电子元件抗老化性能
	电子元件抗老化实验装置
	5800
	[image: image28.png]923 RERFRAMTLLR

RCBO I8 LS . e 40 C 42 CRRIRBE FRCR 168 hot PR L 89LIRE B2 L
T L1

16 LIRS RCBO M 5 8 A, WP

5 90.0.1.200 1 RUSE MR P T RCBO HEL 1251 693080 LA 0 £ 8 ey — bt
iR RO BB

A RN YR B DY L 25,




[image: image29.png]L

wm
D RCRO;
LU s
2 .

B25 WEBFRHEULXREHTNO23)





	

	备注：


1

