热脱附自动进样器技术参数
1. 工作条件

电源：220V，50Hz。

温度：操作环境15～35 ℃。

湿度：操作状态25～50%，非操作状态10～95%。

2.技术要求

  2.1样品备份功能：可对关键样品或批量样品进行再收集备份。

  2.2独特的密封帽：自动进样器的脱附管采用专利DiffLok密封帽，保证了样品的完整性；只有当载气压力达到一定范围时，密封帽才会开启，让载气或样品通过，保证了样品的密封性，也避免了污染物的进入和样品成分的损失，样品管末端的密封帽有惰性涂层，防止不稳定成分的变化；简便可靠的操作：分析时，只要将带DiffLok帽的吸附管直接放进自动进样器，无需拆卸密封帽；

  2.3 100位自动进样器，自动化程度高，可过夜操作，样品重叠分析模式，前一个样品脱附进入GC系统的同时，后一个样品已经开始进行热脱附，缩短了分析的周期，提高了仪器的效率，降低操作人员劳动强度。

  2.4用于UNITY、AIRSERVER和CIA升级到100位自动进样器，提高工作效率。在升级苏玛罐进样系统的同时，可实现同一进样序列中吸附管和苏玛罐进样方式自由切换。（需提供有效证明材料）。

  2.5可采用创新的软件进行全流程控制， 不仅可控制热脱附， 还可控制气相和飞行时间质谱以及数据处理

  2.6 可进行自动检漏，全自动干吹扫。

3、到货期：20天

4、仪器安装、验收

  4.1  必须由卖方安排仪器制造商技术人员到现场安装仪器并在买方在场的情况下，进行安装验收。

  4.2  只有在仪器完全正常运转和买方确认后，仪器的安装工作才能认为完成。

  4.3 与现有热脱附同一品牌厂家

5、 仪器配置

  5.1 自动进样器主机，1台

  5.2 吸附管，1包

  5.3 实验室管理软件，1套

  5.4 连接配件，1套

6、技术服务

  6.1  卖方必须向买方提供1年的免费保修服务并签定合同，合同包含零配件和工作量的内容；必须提供全套技术文件及产品软件，包括中英文的安装说明、操作手册、软件使用手册，产品合格证明文件，并且软件免费升级。
  6.2  对用户操作人员现场进行使用和维护培训，培训和安装的时间不少于2天，内容包括仪器的原理、使用、日常维护及现场操作。

  6.3  提供快捷、周到、规范的技术服务，仪器出现故障时，供货或服务商维修人员在接到通知后12小时内响应，24小时内到现场维修。

