一 纸尿裤吸收性能测试仪

  纸尿裤吸收性能测试仪主要功能测定纸尿裤、纸尿片产品吸收速度、回渗量、渗漏量等参数。
  符合标准：GB/T28004.1-2021、GB/T28004.2-2021 。

要求：

  1、可自动完成测试过程的加液、恒压加压、计时等功能，并测得样品的加压吸收速度、回渗量及渗漏量 等吸收性能指标； 
  2、采用伺服电机和高精度滚珠丝杆传动，行程控制精确；采用自动调压装置，实现压强的精确控制；配备进口称重天平，自动读取称重数值； 
  3、采用彩色液晶触屏显示，数据实时显示，人机交互界面，预定选择参数设定，方便操作； 自动对测试数据进行收集和处理；配备标准串行端口，方便数据通信；配备热敏打印机，随时打印测试结果； 具备智能提醒功能； 
  *4、一次可以同时检测 1-5 个婴儿纸尿裤样品或2个成人纸尿裤样品，测试过程中自动更换加液和加压模块。 

  *5、技术参数：加液体积*： 

婴儿纸尿裤：(40±2)ml/(60±2)ml/(80±2)ml 

婴儿纸尿片：(30±2)ml/(40±2)ml/(50±2)ml 

成人纸尿裤：(100±2)ml/(150±2)ml 

成人纸尿片：(70±2)ml/(100±2)ml 

加液流速： 

婴儿：(480±10)ml/min 

成人：(720±15)ml/min 

流速范围：(10-750)ml/min 

加液压强：(2.0±0.2)kPa 

加压压强：(4.0±0.2)kPa 

试样支架及底座：符合 GB/T28004.1/.2 

标准测试模块：符合GB/T28004.1/.2 

测试时间：0-999s 

计时装置分辨力：0.01s 

电源：220V/50Hz 

  6其它配置：

温控水浴锅 1 台，空压机1台、婴儿纸尿裤测试夹具1 套、成人纸尿裤测试夹具
1 套、吸水纸 5 包。 

二 防侧漏性能测试仪
  测定纸尿裤防侧漏性能的专用仪器。

  符合标准：GB/T28004.1-2021
要求：

  1、仪器可自动加液，精确控制加液速度与加液量 

  2、仪器配置观测台，可 360 360°旋转，方便旋转观测

  3、仪器配置计时装置，提示观测时间 

  4、仪器配置可移动粘贴板，方便粘贴、固定纸尿裤 

*技术参数： 
  加液体积：10mL 

  加液速度：5mL/s 

  测试平板角度：45° 

  平板旋转角度：360° 

  电源：220V/50Hz 

三 标准杂质测定仪
  纸尿裤杂质测定的专用仪器。

  符合标准：GB/T28004.1-2021、GB/T28004.2-2021 。

要求：

  1、照明装置采用面状发光、无重影，光线均匀 

  2、照明装置内有照度可调的 LED 灯

  3、平板观测角度为 30°，方便观测
  4、仪器配备可移动高透光玻璃板，方便纸尿裤固定 

  5、仪器配备标准杂质图

*技术参数： 
  照度范围：0-8000lx 

  观测平板角度：30° 

  电源：220V/50Hz

