技术要求

- 维保仪器清单

| 资产名称 | 规格型号 | 设备编号 | 产品编号 | 序列号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 气相色谱仪 | 6890N | 6-236 | G1540N | US10422003 |
|  |  |  | G2613A | CN43038198 |
| 气相色谱仪 | 7890A | A-49 | G3440A | CN10431010 |
|  |  |  | G4513A | CN12020045 |
| 气相色谱仪 | 7890A | A-55 | G4513A | CN12020036 |
|  |  |  | G3440A | CN12021143 |
| 气相色谱仪 | 7890A | A-60 | G3440A | CN13021024 |
| 紫外 | Cary 300 conc | 6-268 | ARA | EL06013016 |
| 气质联用仪 | 7890B/5977A | 9-294 | G3440B | CN14383149 |
|  |  |  | G7038A | US1437L411 |
|  |  |  | G4557A | CN14380022 |
|  |  |  | G4513A | CN14390115 |
|  |  |  | G4514A | CN14360034 |
| 气质联用仪 | 7890B/5977A | 9-295 | G3440B | CN14383145 |
|  |  |  | G7038A | US1437L426 |
|  |  |  | G4513A | CN14390096 |
|  |  |  | G4514A | CN14370044 |
| 气相色谱仪 | 8890 | 2-536 | G3540A | CN2139A111 |
|  |  |  | G4513A | CN21385047 |
|  |  |  | G4514A | CN21377129 |
| 气质联用仪 | 8890/5977B | 2-537 | G7081B | US2134R006 |
|  |  |  | G3540A | CN2139A105 |
|  |  |  | G4514A | CN21377135 |
|  |  |  | G4513A | CN20120358 |
| 气质联用仪Qtof | 7890B/7200B | 2-363 | G3851B | US1528X102 |
|  |  |  | G3440B | CN15343065 |
|  |  |  | G4514A | CN15300082 |
|  |  |  | G4513A | CN15170037 |
|  |  |  | G4557A | CN21401049 |

二、维保服务计划条款

乙方按照甲方的相关技术要求，在合同有效期内，为甲方提供仪器设备维护保养工作，主要服务内容如下：

1. 服务内容

1）响应时间：通过电话诊断和解决硬件故障，如果电话中未能解决，工程师将在48小时内到达现场诊断和解决硬件故障(维修所需配件如果需要在国内或国际仓库调货，乙方承诺尽最大努力快速到达维修现场) 。在条件允许情况下可提供远程顾问辅助服务。

2）定期巡检：在合同期限内，乙方将提供每月一次的上门巡检，巡检结束之后出具巡检报告，双方代表签字并留存备份。工程师在巡检过程中发现问题，及时解决，如需更换备件，及时出库并更换。

3）讲座：在合同期限内，乙方将提供一次的工程师在甲方现场的讲座，甲方相关负责人需提前30天通知乙方伦售后服务部门并提供讲座所需场地、工具等。

4）维修记录：在合同结束后，乙方需提供一份维修记录及费用清单，作为维修前后效果的评价和对比，供甲方参考备份。

2.服务包含合同期内下列费用

所有工时费、差旅费及维修所需的备件（含签订合同仪器的全部硬件）：

1）维修合同中所涉及的工时费

2）维修合同中所涉及的维修备件费；（维修备件请详见附件一）

3）维修合同中所涉及的维修时所需消耗品费用。（消耗品请详见附件一，但不包括日常性耗材。）

三、服务达到的技术指标要求

1、乙方需提供仪器生产厂家对于此项目的维修及维护授权书或者服务承诺书。

2、设备维修、维护完毕后质量稳定可靠，操作方便。性能、精度应完全符合技术协议中或甲方要求的技术质量标准和相关行业标准。

3、保证甲方相关的检测仪器、设备能正常使用，不影响甲方正常检测工作的进行。

4、保证甲方相关科研、实验工作的正常开展。

5、乙方维保和维修时需更换配件的，应经过甲方确认，未经甲方确认的甲方不予承认；仪器维保和维修所使用的配件及耗材质量，乙方应保证必须是原厂商原装、全新、性能合格，型号、性能及指标符合国家现行有关技术、质量和安全标准。

6、乙方拟派遣工程师上门服务时，乙方应保证所派遣的工程师具有甲方报修的仪器维修能力和相关职业资格，并经得甲方同意。

7、气质联用仪需提供一次主动预防性性能维护，维护还需提供维护性能包，里面包含进样口、质谱所需维护耗材，以及维护所需上门/工时费。

附件一、维修计划服务条款

服务包括：协助查找和解决硬件与软件问题的电话支持、提供现场硬件故障排除及维修。所有劳务费、差旅费和维修部件（包括需要维修的消耗品部件）均包含在内。服务可用的情况下还包括远程顾问协助服务。

关于仪器维修服务合同中的备件：主要备件覆盖范围，仪器保修合同非消耗品维修备件覆盖范围包括但不限于下列表格中的描述。

| 仪器型号 | 主要维修备件 |
| --- | --- |
| 气相色谱（包括6890/7890/8890等） | 所有控制及信号采集用电路板、主电源、柱箱温控系统、气体 流量控制模块、检 测器组件、自动进样器、阀系统 |
| 气相色谱质谱（包括5975/5977/7000/7200等） | 所有控制及信号采集用电路板、主电源、各高压电源、离子源 组件、离子光学组 件、 质量分析器（四极杆或离子阱）、检测 器组件、前级泵、涡轮泵、真空规、 温控系统 |
| UV-VIS（包括Carry60/100/300/7000 等） | 漫反射附件，单点反射附件，主板，电源板，千分尺，连池，光纤探头等 |

维修耗材列表说明

表中所列的消耗品是工程师在做现场服务中可能用到时，由乙方提供。乙方不为用户提供日常分析操作所需消耗品，所以即使在以下消耗品清单中的部件，如属于日常分析所需，仍是用户的责任。除非另外声明，这些包括在合同范围里的消耗品数量限于能让仪器恢复到正常运行为止。

| 气相色谱产品 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 衬管 | O 形圈 | 垫圈 |
| 密封垫 | 隔垫 | 柱螺帽 |
| 密封垫圈 | 弹簧垫片 | FID 喷嘴 |
| NPD 喷嘴 | NPD 铷珠 | 不加热样品过滤器（微型气相色谱仪） |
| 检测器点火器 | 加热样品过滤器（微型气相色谱仪） | 气体过滤器 |
| 垫片 (Intuvo 9000) | 芯片式保护柱/跳线芯片 (Intuvo 9000) | 压紧螺丝 (Intuvo 9000) |
| 分流出口捕集阱 |  |  |
| 气质联用系统产品 |  |  |
| 电子倍增器 | O 形圈 | 真空规管 |
| 灯丝 | 垫片 | 前级泵排出口过滤器 |
| 离子源螺钉、透镜、绝缘体和离子源体 | 油雾过滤器和滤芯 | 真空泵油 |
| 旋涡式干泵密封条 | 传输线端头 | 垫圈 |
| 气体过滤器 |  |  |
| UV-Vis 和荧光产品 |  |  |
| 氙灯模块 (Cary50/60/Eclipse) | 氘灯 (8453/8454) | 可见光灯 (8453/8454) |
| 硅泵管线 | 管线和接头（8453、8454） | 比色池清洗液 |
| 比色皿 | 微孔板 (Eclipse) |  |