
滴灌带水力性能测试系统
一、用途
用于检测滴灌带产品流量均匀性、耐水压、爆破压力、流量与进水口压力关系试验等多项水力性能测试。涉及GB/T19812.1-2017《塑料节水灌溉器材 单翼迷宫式滴灌带》、GB/T19812.3-2017《塑料节水灌溉器材  压力补偿式滴头及滴灌带》等标准。
二、技术参数
1.试验工位：     25；  

2.滴头间距：  100-600 

3.称重测量范围： 0 - 2000g

4.计时精度：  0.01S

5.供水加压系统

压力范围：     10kPa～1600kPa；     分辨率：0.1kPa；

恒温温度：     15 - 60℃；          恒温精度：±1℃；

三、售后服务与质保

1、质保期：整机质保3年，在质保期内，所有服务及配件全部免费。

2、培训：设备安装调试时，为买方免费提供现场培训，包括设备工作原理、操作应用和维护保养知识，保证用户掌握基本的操作技能。

3、维修服务：在设备整个使用期内，厂方应提供设备有偿维修服务，确保设备正常使用；设备如停产应至少保证零配件的10年供应。设备报修或买方有技术支持要求时，应在2小时内作出响应，必要时在48小时内派遣专业工程师到达现场维修或提供技术支持。

PAGE  
- 2 -

