
滴灌带耐拉拔试验机

一、用途
用于测定滴灌带产品耐拉拔性能。

二、工作条件

电源：380V   50Hz   15A

三、技术参数
控温范围：18℃- 55℃； 分辨率：0.1℃

温度梯度：< ±2℃

计时范围：1s - 99min59s

计时精度：±1s

拉伸空间：<850mm

试验工位：  5

砝码：20N   130N   30N 

四、售后服务与质保

1、质保期：整机质保3年，在质保期内，所有服务及配件全部免费。

2、培训：设备安装调试时，为买方免费提供现场培训，包括设备工作原理、操作应用和维护保养知识，保证用户掌握基本的操作技能。

3、维修服务：在设备整个使用期内，厂方应提供设备有偿维修服务，确保设备正常使用；设备如停产应至少保证零配件的10年供应。设备报修或买方有技术支持要求时，应在2小时内作出响应，必要时在48小时内派遣专业工程师到达现场维修或提供技术支持。

PAGE  
- 2 -

