
电工套管电气性能测定仪

一、用途
用于测定电工用穿线导管、电线电缆导管、电工护套管、建筑用PVC冷弯绝缘电工阻燃套管及配件的绝缘强度、绝缘电阻。
二、工作条件

电源：220V 50HZ±10%

三、技术参数
1.电气性能测定仪

（1）交流输出电压：0-5.00KV   遮断电流：0-12.00mA

输出频率：50/60HZ 可选择
上限设定：0.10-12.00mA

下限设定：0.00-12.00mA
输出波型：正弦波THP﹤2% 波峰因素
（2）直流输出电压：0-6.00KV
遮断电流：0-5.00Ma
连波：﹤5% （在6KVdc/5mA 电阻负载下量测）
上限设定：0.02-5.00mA
下限设定：0.00-5.00mA

2.数显恒温水浴技术参数：

加热功率：2500W，
控制温度：常温-100℃，
控温精度：±0.5℃
四、售后服务与质保

1、质保期：整机质保3年，在质保期内，所有服务及配件全部免费。

2、培训：设备安装调试时，为买方免费提供现场培训，包括设备工作原理、操作应用和维护保养知识，保证用户掌握基本的操作技能。

3、维修服务：在设备整个使用期内，厂方应提供设备有偿维修服务，确保设备正常使用；设备如停产应至少保证零配件的10年供应。设备报修或买方有技术支持要求时，应在2小时内作出响应，必要时在48小时内派遣专业工程师到达现场维修或提供技术支持。

PAGE  
- 2 -

