
透光率测定仪

一、用途
用于检测无规共聚聚丙烯（PP-R）管材管件、冷热水用聚丁烯（PB）管材管件、冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT)管材管件等塑料管材管件产品的透光率。依据方法标准为GB/T21300-2007《塑料管材及管件 不透光性的测定》

二、工作条件

电源：380V   50Hz   15A

三、技术参数
管径范围：Φ16～Φ40；分五档16、20、25、32、40

试样架：5个，可自动定位

自动试样定位精度：±0.1mm

光栅：16，20，25，32，40共5个

光栅跟踪与定位：自动，并与试样对应

光源：标准光源，经光管产生546nm±3nm光

进出仓：自动

微电脑控制自动分析、记录、显示

四、售后服务与质保

1、质保期：整机质保3年，在质保期内，所有服务及配件全部免费。

2、培训：设备安装调试时，为买方免费提供现场培训，包括设备工作原理、操作应用和维护保养知识，保证用户掌握基本的操作技能。

3、维修服务：在设备整个使用期内，厂方应提供设备有偿维修服务，确保设备正常使用；设备如停产应至少保证零配件的10年供应。设备报修或买方有技术支持要求时，应在2小时内作出响应，必要时在48小时内派遣专业工程师到达现场维修或提供技术支持。

PAGE  
- 2 -

