购置设备清单

	序号
	设备名称
	数量

	1
	防爆烘箱
	1

	2
	自动汽油氧化安定性测定器  
	1

	3
	台式折光仪
	1

	4
	自动石油产品蒸气压测定器（雷德法） 


	1

	5
	全自动蒸馏测定器
	1

	6
	牙刷毛束弯曲强度测试机
	1

	7
	紫外可见分光光度计
	1

	8
	 荧光白度计
	1


防爆烘箱参数
用途

   家用卫生杀虫用品热储稳定性试验
[image: image1.png]FRES

101-3AB

ZEEE Ei+5CT300C
BeEhEE: +1C

SR 1c

ThE: 3KW

B 220V

KER (m) : 500%600%700mm 4 5 &
SR (m) - 67049104950 VAT i
PR 201 ANFHHIR
SMEMR AR

BREAR: AR

el RKC XU #45 FER 5 S
[ PT100 Pt ff 1 3%
TR AP B
YR 220V/50Hz,

BYrER

28





防爆配置： 电箱防爆， 电机防爆， 防爆等级为初级。
自动汽油氧化安定性测定器参数
仪器性能：
自动检测试漏、实时显示全过程氧化曲线，全程跟踪温度并据平均温度自动计算诱导期、储存测定结果。
程序界面，设有压力和压力降两条曲线，更直观显示仪器目前的状态以及各项数据。
金属氧化浴设计，控温精确，无污染，无锈蚀。
全程跟踪实验温度并计算平均温度，根据平均温度计算诱导期。
充、放氧采用电磁阀做执行元件，自动充、放氧，响应速度快，可通过调节阀控制充、放氧速度。
自动完成压力和温度采集、压力和温度修正、试漏、氧化并判断转折点。实验过程可随时手动控制。
压力传感器外置于实验弹上，可有效减少系统误差。
检测项目：
车用汽油、车用乙醇汽油、车用乙醇汽油调合组分油中诱导期项目（GB/T8018-2015）
台式折光仪参数

仪器参数：

测量范围：1.3000-1.7000（nD）            

分辨率：0.0001（nD）                    精确度：±0.0001（nD）

温度控制方式：帕尔贴控温系统            温度控制范围：5-80（℃）

温控精度：±0.2℃                        棱镜：高硬度蓝宝石

检测项目：

折光率（GB/T 614-2021、GB/T 6488-2008）

自动石油产品蒸气压测定器（雷德法） 参数

仪器性能：
彩色触摸显示屏，微电脑控制，稳定、可靠；台式结构，水平旋转，蒸气压弹为水平浸入，每350°自动正反回转。

具有传感器故障提示功能。

有报警功能，蒸气压达到最高点时自动锁存压力并报警。

浴温和蒸气压弹内蒸气压力值均数字显示，也可将压力表串联在系统中观察压力表值。

全自动蒸馏测定器参数

 技术参数：

冷凝器控温范围：0℃～60℃   控温精度±0.1℃ 

接收室控温范围：0℃～50℃

接收室控温精度：(a)（0～2组试样）±0.5℃  ;  (b)（3～4组试样）±1℃ 

蒸馏加热功率：1000W

蒸馏速率：4.5mL/min±0.5mL/min

环境温度：10℃～30℃

相对湿度：≤85%

外形尺寸：480mm×620 mm×610mm

牙刷毛束弯曲强度测试机参数

仪器性能参数：
牙刷毛束弯曲强度测试机规格参数:

1.传感器容量：20N                   2.量程分辨率：0.001N

3.传感器精度：±0.05N

4.格栅规格：钢丝直径0.5mm，宽度17mm，行距3mm，长度55mm

5.传感器试验方向：左右施力          6.控制器：7寸液晶触摸屏显示器

7.传动丝杆：滚珠丝杆                8.左右导轨：滑块两条

9.动力输出：步进电机                10.位移传感器：精密位移传感器

11.位移显示分辨率：0.001mm         12.左右运行速度：10-50mm/s可数字调节

13.保护装置：机械限位保护，力量过载保护。

14.机器外型：650*260*450mm         15机器重量：50kg

16.电源：AC220V

17.软件可对牙刷毛强度自动分类，并将结果打印出来。

紫外可见分光光度计参数

仪器参数：

单光束，自动调节波长，配置10mm、50mm吸收池

波长范围：190～1100（nm）                波长准确度：±0.5nm

波长重复性：≤0.2nm                       带宽：2nm

透射比准确度：±0.5%T                     透射比重复性：≤0.2%T

杂散光：≤0.1%T（220nm，NaI）            基线平直度：±0.002A

漂移：≤0.0008A                            噪声：≤0.3%T(100%T)，≤0.1%T(0%T)

光度范围：0.0～200%(T），－0.3～4（A)

 荧光白度计参数

设备参数：
照明/观测条件：o/d                零点漂移≤0.1

示值稳定性≤0.2                   示值误差≤0.5

重复性≤0.1

以上设备均满足下列售后：

1. 国产设备整机保修期为三年，进口设备整机保修期为两年。

2. 保修期内：24小时作出相应的问题答复；如电话不能解决问题，维修人员将在3个工作日内到达现场（视用户地理位置而定）如果仍未解决问题的，厂家需要提供一台相同性能仪器，在维修期内供用户免费使用。

3.技术服务和培训

卖方须到买方提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，    为仪器操作人员提供必须的免费的操作及维护培训。

