
《合成材料面层运动场地施工及验收规范》河南省地方标准编制说明
一、编制的目的和意义
自2015年以来，各地陆续爆发损害学生身体健康的“毒塑胶跑道”事件，引起了社会各界的广泛关注。为规范行业行为，在“十四五”规划中提出，统筹考虑校园设施建设要求，及时出台相关制度规范，提供制度保障。并进一步强化协同推进，落实体育、教育、环保、住建、卫计、市场监管等部门职责，进一步完善多方联动、各司其职的部门协调工作机制，形成合力。2022年在中办、国办印发的《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》中指出，完善全民健身公共服务标准体系，健全全民健身场地设施、器材设备等标准和研究制定城市公共体育场、体育馆、游泳馆建设标准。在省人民政府《关于印发加快建设体育河南实施方案》的通知中，提出完善体育场地设施布局，加快建设河南省体育综合训练中心暨全民健身中心，推动各地“两场三馆”建设的要求。
为进一步加强合成材料面层运动场地建设管理，确保人民健康安全。2018年11月1日，历时两年修订的校园跑道国家强制性标准《中小学合成材料面层运动场地》（GB36246—2018）正式发布实施。2021年2月1日《合成材料运动场地面层》（GB/T 14833—2020）新标准正式发布实施，进一步全面保障室外田径、球类及多功能运动场地产品质量安全。

新国标实施以来，通过监督抽查及日常委托检测数据分析，产品质量得到了显著提升，但仍存在一些问题，例如原料产品符合要求而成品后无法达到新国标要求；建成后的场地虽然材料符合标准，但客户反应气味刺鼻。施工过程造成比较严重的环境污染等问题。以上问题，主要由于施工过程不规范，及未考虑场地对环境影响造成的。

因此，《合成材料面层运动场地施工及验收规范》的编制主要拟解决以上问题。相关标准的实施，有利于规范我省体育运动场地施工和验收环节，提升运动场地科学性、安全性和环保性，为助力全民健身蓬勃发展具有重要意义。

二、任务来源及编制原则和依据
（一）任务来源

根据《河南省市场监督管理局关于下达2023 年河南省地方标准制修订计划的通知》(豫市监函〔2023〕111号)，由河南省产品质量检验技术研究院牵头提交的《合成材料面层运动场地施工及验收规范》立项申请，于2023年6月获河南省市场监督管理局批准，立项编号20231110190。本标准由河南省体育局提出并归口，标准起草单位：河南省产品质量检验技术研究院、河南省锅炉压力容器安全检测研究院焦作分院、河南省计量测试科学研究院、洛阳市环境监测站、河南省教学仪器设备产品质量监督检验中心、郑州市郑汴开发建设有限公司、河南省体育场馆协会、河南省三建建设集团有限公司、河南秦氏体育设施有限公司、河南巨峰体育产业有限公司。
（二）编制原则
本标准按照科学合理、经济实用、易于操作的原则编制，力求为我省合成材料运动场地面层施工及验收提供技术支撑。标准在编制过程中结合了国家关于合成材料运动场地面层的最新要求，与现场施工和验收结合紧密，全面总结了合成材料运动场地面层需要关注的重点，对人员行为、资料管理、验收流程进行了规范要求。本标准在编制过程中进行了充分的调查研究，标准编制小组深入施工现场，广泛听取管理部门、建设施工单位、使用单位、环境保护单位、检测单位、研究单位的意见和建议，掌握了实际施工和验收过程中容易忽视的常见问题和数据，力求标准内容全面、科学、实用，为我省合成材料运动场地面层施工及验收工作提供翔实可靠的技术指导。

（三）编制依据

本标准按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1 部分：标准化文件的结构和起草规则》进行起草，根据近年来国家和河南省对合成材料运动场地面层的相关要求，结合现场调研和施工验收经验确定标准的主要内容。

标准编制过程中参考了以下文件：

GB/T 14680  空气质量 二硫化碳的测定 二乙胺分光光度法

GB/T 14833  合成材料运动场地面层

GB/T 16483  化学品安全技术说明书 内容和项目顺序
GB/T 20033  人工材料体育场地使用要求及检验方法

GB/T 20394  体育用人造草

GB/T 22517  体育场地使用要求及检验方法

GB 36246　中小学合成材料面层运动场地

GB 50666　混凝土结构工程施工规范

GB 50325  民用建筑工程室内环境污染控制标准
GB 51004　建筑地基基础工程施工规范

JTG/T F30　公路水泥混凝土路面施工技术细则
JTG F40　公路沥青路面施工技术规范

HJ/T 55　大气污染物无组织排放监测技术导则

JG/T 191  城市社区体育设施技术要求

HJ 194　环境空气质量手工监测技术规范

HJ 482  环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收—副玫瑰苯胺分光光度法

HJ 583  环境空气　苯系物的测定　固体吸附/热脱附—气相色谱法

HJ 604  环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样—气相色谱法

三、编制过程
（一）起草小组成立阶段（2022 年11 月）
2022年11月成立起草小组，确立主要负责人，明确起草小组主要人员和职责。标准项目计划下达后，由河南省产品质量检验技术研究院牵头组成标准起草小组，全面负责标准起草组工作，参加并组织标准起草活动，协调处理起草工作中出现的问题等。

（二）数据收集与调研阶段（2022年12月～2023年6月）

标准起草小组深入合成材料运动场地面层施工和验收现场，充分调研了一批在建和已建项目，围绕合成材料运动场地面层施工技术，与相关专业技术人员进行广泛深入交流，掌握合成材料运动场地面层施工和验收的实际情况，听取大家对合成材料运动场地面层施工和验收技术内容的意见和建议。

标准起草小组收集整理了合成材料运动场地面层相关的国家标准、行业标准和科研资料。依托国家市场监督管理总局科技计划项目《塑胶场所空气中有害成分检测方法的研究》（项目编号：2016QK048）的研究成果、河南省2018年-2022年相关产品监督抽查结果、企业委托检测数据和其他相关调查整理数据等，对《合成材料运动场地面层施工及验收规范》的技术内容进行分析，进一步论证和研讨，初步确定了编制原则、标准框架和主要内容。

（三）标准起草和研讨阶段（2023 年6 月～2024 年3月）
标准起草小组在组长的主持下，依据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》规定，结合前期调研和资料收集情况，根据我省合成材料运动场地面层施工和验收的实际情况，充分利用现有行业资料，参考国家标准、行业标准，起草了标准草案稿，并通过河南省地方标准公共服务平台申请立项。

2023年6月河南省市场监督管理局批准立项后，标准起草小组多次组织相关单位和专家就标准内容进行研讨，根据专家意见，对《合成材料运动场地面层施工及验收》标准草案进一步修订完善，形成了工作组讨论稿。

（四）征求意见阶段（2024年3 月～）

标准起草小组完成了《合成材料面层运动场地施工及验收规范》(征求意见稿)和编制说明的编写，拟上传河南省地方标准公共服务平台，申请面向社会公开征求意见。
四、主要内容的确定
本标准共分为6章，包括：范围、规范性引用文件、术语和定义、原材料、施工、验收。

（1）范围

合成材料面层运动场地在我省应用广泛，按使用场景主要分为室内、室外。按材料种类主要分为以聚氨酯、聚脲、聚丙烯酸酯、聚氯乙烯、弹性颗粒为主料的合成材料面层运动场地。

本标准规定了合成材料面层运动场地原辅材料、技术要求、施工、验收。适用于我省以聚氨酯、聚脲、聚丙烯酸酯、聚氯乙烯、弹性颗粒为主料的合成材料面层运动场地。

（2）规范性引用文件

本标准共引用国家标准10 项，行业标准8 项，所列的规范性引用文件均为国家和行业标准的最新版本，已在技术要求条款中加以引用和标注。

（3）术语和定义

合成材料面层、浇筑型面层、预制型面层、渗水型面层、非渗水型面层、混合型合成材料面层、复合型合成材料面层、全塑型合成材料面层、胶体主料、填充颗粒、防滑颗粒、底胶层、面胶层术语和定义，是标准起草小组参考了GB 36246、GB/T 14833 等相关文献资料、结合应用实际，进行总结得出来的。

（4）原辅材料
4.1　经过调研，表1合成材料面层原辅材料技术要求给出的物质为目前我省浇筑型合成材料面层生产使用的主要原料，这些原料在全国范围内也得到了广泛应用，安全性得到证实。技术要求应满足GB/T14833，原料名称、执行标准、使用说明、使用配比、性能及安全须知等应符合相关标准规定的要求，确保不会对人体健康和生态环境产生危害。该部分参考了《运动场地合成材料面层　原材料使用规范》（DB37/T 2904—2019）、《运动场地合成材料面层 原材料使用规范》（DB62/T 2988—2019）、《塑胶场所有害气体成分分析方法的探究》（徐鹏，标准科学,2016）。
4.2-4.3原材料的质量情况关系到合成材料面层成品的质量，因此，用于合成材料面层的原材料应避免对环境和人体造成危害，不得添加生产企业提供的技术安全文件之外的物质。由于溶剂型稀释剂中有害物质相对较多，并且挥发快，现场施工时风险较高，因此，摊铺中小学及幼儿园面层时不应添加。中小学及幼儿园用原材料应满足GB 36246明确的要求。

5　施工
5.1　一般规定。合成材料面层运动场地的一般规定是为了满足安全、环保、健康的要求，不应影响正常的工作和学习活动。施工应按照工程施工的要求进行，对施工的文件管理、施工变更、施工条件进行规定。
5.2施工准备。“施工准备”是施工程序的一个重要阶段，是为了确保施工的顺利进行，本文件施工准备的目的包括：1、取得良好的建设效果。2、降低受外界干扰及自然因素的影响，有效地降低风险损失。3、创造工程开工和顺利施工条件．协调各种配合关系。4提高企业经济效益、提高工程质量、降低工程成本。该部分参考了省内大型、中型、小型施工企业铺装手册。
5.3　施工工艺、分类。合成材料面层运动场地按分类不同，施工工艺不同，本文件给出了常见不同类型的合成材料面层运动场地的施工工艺，并鼓励企业在保证文明施工和验收要求的条件下对工艺进行创新。该部分参考了省内大型、中型、小型施工企业铺装手册。
5.4　文明施工。文明施工是施工现场综合管理的一项重要基础工作，是提高职工安全防范意识、促进建筑施工管理、保障施工安全与工程质量的重要手段，是施工标准化的重要保障。该部分参考了省内大型、中型、小型施工企业铺装手册、《合成材料运动场地面层施工质量控制及工程验收标准》（DB2101/T0007—2018）、《运动场地合成材料面层　施工要求》（DB37/T 2905—2019）、《合成材料运动场地面层通用技术要求》（DB43/T 1252—2020）。
6　验收
6.1　一般规定。规定了工程验收的时间要求、资质要求、文件要求等内容。明确了验收单位验收时应向验收主体方提交的技术文件内容。该部分参考了GB 36246—2018、DB2101/T0007—2018、《运动场地合成材料面层　验收要求》（DB37/T 2906—2019）。
6.2　技术要求。合成材料面层中有害物质限量及气味要求、合成材料面层性能要求。各类型合成材料面层产品质量检验指标、检验要求不尽相同。例如相关的有害物质限量及气味要求国家标准目前有GB/T 14833—2020、《体育场地使用要求及检验方法 第6部分：田径场地》（GB/T 22517.6—2020）中对田径场地的坡度、厚度进行了规定；《体育场地使用要求及检验方法 第4部分：合成面层篮球场地》（GB/T 22517.4—2017）中对篮球场地的坡度、厚度、球反弹率、冲击吸收等进行了规定。因此，合成材料运动场地面层及其在应用领域的性能要求应符合其在特定领域的要求。
合成材料面层运动场地污染物排放控制要求。合成材料面层运动场地污染物排放的检测可以客观反映环境场所空气质量，是对场地气味刺鼻、引起身体不适等问题最直接的评价，也是目前经常被忽略的环节。合成材料面层运动场地按应用环境分为室外场地和室内场地，国家强制标准《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325—2020）适用于民用建筑工程及室内装饰装修工程的室内空气质量验收，该标准将民用建筑工程划分为I类和II类，其中I类包括住宅、幼儿园、学校教室、学生宿舍；II类包括办公室、文化娱乐场所、体育馆等。因此室内合成材料面层运动场地应满足GB 50325—2020 II类民用建筑工程环境污染物浓度限量，中小学及幼儿园运动场地应满足I类民用建筑工程环境污染物浓度限量。
室外合成材料面层运动场地的污染物目前尚无特定领域相关标准，其排放具有以下特点：一、持续性，合成材料面层在温度、光照等条件下持续释放污染物质；二、受温度、光照等条件影响，高分子材料随温度、光照条件的变化释放浓度有差异。根据《国家大气污染物排放标准制订技术导则》（HJ 945.1—2018）中对“固定污染源”的定义：排放大气污染物的各类行业企业、场所、生产设施、固定设备等，简称固定源。以及对“无组织排放”的定义：大气污染物不经过排气筒的无规则排放。因此，室外合成材料面层运动场地的污染物排放应归为固定污染源中的无组织排放类别。编制小组在国家市场监督管理总局科技计划项目《塑胶场所空气中有害成分检测方法的研究》（项目编号：2016QK048）的研究中发现，在60℃以下，各污染物的排放差异没有发生质的变化（如图1）。

[image: image1.wmf]40

50

60

70

80

90

100

110

120

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

峰面积

温度/℃�

 甲苯�

 乙酸丁酯�

 乙苯�

 间（对）二甲苯�

 苯乙烯�

 邻二甲苯�

 异丙苯�

 环己酮�

 苯甲醛�

 十一烷�


图1  不同顶空温度对样品提取效率的影响

室外合成材料面层运动场地的污染物排放选择参考国家标准GB/T 14833—2020、GB 36246—2018，标准中对有害物质释放量的要求包括：总挥发性有机化合物；甲醛；苯；甲苯、二甲苯和乙苯总和；二硫化碳，以及气味。选择以上7种作为室外合成材料面层运动场地的污染物种类，其中环境领域固定污染源无组织排放没有总挥发性有机化合物和气味指标，对应的指标分别为非甲烷总烃和臭气浓度。因此，室外合成材料面层运动场地的污染物种类确定为：非甲烷总烃；甲醛；苯；甲苯、二甲苯和乙苯总和；二硫化碳，以及臭气浓度。
室外合成材料面层运动场地的污染物排放浓度限值目前还没有专门的污染物排放标准，因此，应参照《大气污染物综合排放标准》（GB 16297—1996）执行。由于该标准未对臭气浓度进行限制要求，因此，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554—1993）二级（居住区、商业交通居民混合区、文化区、工业区和农村地区）新扩改建（1994年6月1日起）的标准值。
6.3　试验方法。该部分内容主要依据技术要求中的内容，根据相关检测指标对应试验方法，主要参考GB 36246—2018、GB/T 14833—2020、GB/T 22517.6—2020、GB/T 22517.4—2017、GB/T 20033.2、GB 50325—2020、HJ/T 55、HJ 194、GB 16297—1996、GB 14554—1993。

6.4　判定规则。该部分内容给出了验收检验时的判定符合/不符合的原则、需要复检时的情况等内容。主要参考GB 36246—2018、《
学校合成材料运动地面质量安全通用规范》（DB43/T 1252—2017 ）。
6.5　验收报告。该部分内容给出了验收报告的主要内容。主要参考调研内容、GB 50325—2020、DB37/T 2906—2019、DB2101/T0007—2018。
附录。给出了我省合成材料面层运动场地常见的施工工艺，包括渗水型合成材料面层运动场地施工工艺、混合型合成材料面层运动场地施工工艺、复合型合成材料面层运动场地施工工艺、全塑型合成材料面层运动场地施工工艺、预制型合成材料面层运动场地施工工艺，由于工艺的发展与创新，各企业略有差异，因此给出的工艺方法作为资料性附录。该部分参考了省内大型、中型、小型施工企业铺装手册。

五、采标情况
本标准未采用国际标准和国外标准。

六、重大意见分歧的处理

本标准编制过程中进行了充分调研，听取了各方面的意见，主要内容经过编制组和有关专家充分讨论，无重大意见分歧。

七、与国家法律法规和强制性标准的关系
本标准符合《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国标准化法实施条例》、《国家标准管理办法》、《河南省地方标准管理办法》等法律法规的要求，本标准不存在违反强制性标准的情况，本标准在修订过程中主要参考了《合成材料运动场地面层》（GB/T 14833—2020）、《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246—2018）的有关内容。
八、标准实施的建议

1.本规范为推荐性地方标准，系首次发布，由河南省体育局提出并归口，可以在河南省范围内贯彻执行。

2.本文件发布实施后，建议全省合成材料运动场地面层施工单位、使用单位等利益方积极参照使用。

3.加强对《合成材料面层运动场地施工及验收规范》的宣传贯彻工作，对标准进行有侧重点的培训和宣传，以便指导河南省合成材料运动场地面层施工及验收工作。

4.建议采取线上线下相结合发方式进行标准宣贯，线上可以通过标准文本公开，上传专题讲座视频等形式开展;线下采取专题讲座和现场观摩等形式开展，以达到更好使用标准、推广标准的目的。

5.标准发布实施后，建议使用单位通过邮箱、网站等形式收集《合成材料面层运动场地施工及验收规范》应用过程中出现的问题，并及时进行反馈，以便修订和完善。
标准起草小组
2024-3-26

_1604673046.bin

