电缆成束燃烧热释放基建方案设计说明

成束燃烧实验室建设施工内容主要为：轻钢简易房建设、实验室上下水、实验室电线电缆照明安装、房顶取样检测通道、房顶护栏等。

简易轻钢实验室规格为4800*4200*4500，实验室顶为两层上层高4000MM，为3MM喷漆钢板，下层高3000MM，为５０ｍｍ净化板（横梁拉丝）。

如图：1、实验室平面图

- 实验室立面图

- 实验室立柱结构

- 实验室钢梁结构

试验装置的排烟管道有长度要求，管道中心距离地面约5.1米，属于悬空状态，试验选择支撑固定在控制室和取样室顶部，在管道走向的位置适当加固！

电源管线图中提供了设备的用线规格、布线走向及设备所需的插座等参数，但空调、电风扇、照明等常规电气设施未安排，请用户根据需要自行安排。配电箱引入应为三相五线，电气预埋管线的留头应尽量长一些，预埋线应分色。

给排水图中只给出了供水点和出水点，其管道走向未定。用户接到指定位置就可，排水应接到室外下水道。