工程造价书

建设单位：河南省产品质量检验技术研究院

工程名称：简易轻钢实验室建设项目

工程地址：许昌基地

工程造价：

施工单位：

编制单位：            编制人:

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀锌方钢80*80 | 根 | 10 |  |  |
| 2 | 镀锌方钢40*60 | 根 | 20 |  |  |
| 3 | 台阶 | 踏 | 11 |  |  |
| 4 | 楼梯扶手 | m | 7 |  |  |
| 5 | 栏杆 | m | 15 |  |  |
| 6 | 安装电焊工 | 工 | 12 |  |  |
| 7 | 水管PPR | m | 25 |  |  |
| 8 | 开槽 | m | 20.00 |  |  |
| 9 | 75管pvc | m | 20 |  |  |
| 10 | 电缆25*4+16*1 | m | 45 |  |  |
| 11 | 穿线管镀锌 | m | 40 |  |  |
| 12 | 单铜芯电线6mm2 | m | 80 |  |  |
| 13 | 单铜芯电线4mm2 | m | 15 |  |  |
| 14 | 单铜芯电线2.5mm2 | m | 30 |  |  |
| 15 | 插座16A | 个 | 2 |  |  |
| 16 | 空开 | 个 | 2 |  |  |
| 17 | 平板灯ＬＥＤ | 个 | ４ |  |  |
| 18 | 净化板５０ｍｍx6 | ㎡ | 100 |  |  |
| 19 | 铝型材 | ｍ | 70 |  |  |
| 20 | 门 | 樘 | 2 |  |  |
| 21 | 空开 | 个 | 4 |  |  |
| 22 | 电箱 | 个 | 2 |  |  |
| 23 | 加厚铝立柱 | m | 16 |  |  |
| 24 | 钢板 | ㎡ | 16.8 |  |  |
| 25 | 钢化玻璃 | ㎡ | 2.4 |  |  |
| 26 | 挖基土方 | 个 | 9 |  |  |
| 27 | 混凝土 | 方 | 1 |  |  |
| 28 | 推拉窗 | 个 | 2 |  |  |
| 29 | 五金件 | 套 | 2 |  |  |
| 30 | 脚手架 | 项 | 1 |  |  |
| 31 | 运输费 | 车 | 2 |  |  |
| 32 | 三脚架支撑 | 个 | 18 |  |  |
| 33 | 税 |  |  |  |  |

备注：本工程以实际工程量为准。