蒸压加气混凝土板结构性能检测设备

一、参数

定制设备验收标准：

1、试验机传感器精度不低于1%,最大试验力≥80kN，加载速度每秒0.05mm左右，有效测试长度≥6m。

2、电子位移计精度：0.01mm,数量3个。
3、卷尺精度：1mm，量程6米。
4、刻度放大镜：精度0.05mm。

5、电脑含测试软件。（配置不低于：英特尔i5处理器，16GB LPDDR5 5200MT/s内存，1TB 固态硬盘，24"显示器，100Hz）

6、GB/T15762-2020《蒸压加气混凝土板》中附录B.2的规定要求，

请附设备图纸和设备清单

二、技术支持和售后服务

1. 按照中标后签订的合同约定与用户共同完成系统的验收工作，验收数据经最终用户代表签字认可。 

2. 由仪器生产厂家为用户现场免费安装，调试，培训等义务并承担与此相关的一切费用。

3. 培训：仪器安装现场对2至4名操作技术人员进行现场培训。

4. 自仪器安装调试合格之日起免费保修3年，保修期内，所有服务及配件全部免费（消耗品除外）, 并提供软件终生免费升级。

5. 保修期内，供应商提供免费上门维修服务和供应零配件。对用户的服务要求在2小时内响应；需要在现场进行维修的，一般问题应在48小时内解决。维修后设备应达到合同规定的规格、质量和性能，所换部件应延长其质保期一年。

6. 保修期外，在设备寿命期内以不高于投标价格的价格保证备品备件并长期提供技术咨询服务。对用户的服务要求在2小时内响应；需要在现场进行维修的，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则应赔偿用户的相应损失。

